海南师范大学货物（服务）购置申请表

（合理配置，规范管理）

申购单位：教务处                      2022年 9 月 27 日

联系人：徐瑞                        联系电话：18789260119

| 资产名称 | 品牌规格型号 （主要参数） | 数量 | 预算单价 （元） | 预算总额（元） | 采购方法 | 购置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 网上商城 | 自行采购 | 新增 | 更新 |
| 设备采购 | 详细见附件1 | 1批 | 356800 | 356800 |  |  | √ |  |
| 总计 | 356800 |  |  |  |  |
| 以上空间不足可附页；2、年初政府采购预算项目、10万以上批量采购（含家具）和大型精密仪器设备（单价30万以上）采购请填写《货物（服务）建设项目科学性可行性论证报告》。 |
| 申购理由 及单位意见 | （必要性、场地用电可行性；新增资产须注明同类资产保有量，更新资产须注明原资产状况及处理情况） 我校现有的广播系统有的设备逐渐跟不上学校的发展需求，面临着设备及线路老化、布局不合理、信号窜频、音质差、功能单一、无法进行远程控制、兼容性拓展性不佳等问题。校园广播作为学校信息传播的重要工具，朝着“数字化、网络化、智能化”的方向发展。因此，有必要建立一个自动化，智能化的校园公共广播系统。 设备负责人： 使用单位领导： |
| 信息公开情况 | 已公示( 未公示( |
| 经费来源 | 附《项目预算执行批准书》并审核项目建设专项款（购置设备费）可用余额。 公共教学专项经费 |
| 国资处 资产科意见 | 审核：同类资产保有量，原资产状况及处理情况。 |
| 国有资产 管理处意见 |  |
| 价格审核 意 见 | 财务处对资产采购价格作出审核意见（有必要时填写） |
| 分管校领导 意 见 |  |
| 党委书记/校长 意 见 |  |

附件1：

| 申请单位（公章）： | 联系人及电话：徐瑞18789260119 | 资金单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：海南师范大学桂林洋校区调频广播系统设备购置项目 | 使用单位领导签字： |  |  |
| 序 号 | 采购品目名称 | 参考品牌型号及生产厂家 | 参考规格和配置技术参数 | 是否原装进口 | 数 量 | 单 位 | 单价 | 总 价 | 使用地点及使用单位 | 备注 |
|  |  |  |  | 如是填“是” |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线公共广播系统发射主机 | 迪士普 WEP9300T 广州市迪士普音响科技有限公司 | 1.点阵液晶显示屏。 2.双声道5段式输入信号强度显示。 3.DSP数字信号处理，保证高性能和高可靠性。 4.频率捷变功能。 5.输出功率可调。 6.单声道/立体声切换。 7.频率、功率、立体声状态显示。 8.串行通讯口直接控制副载波数据。 9.频率、功率断电记忆恢复功能。 10.输入音频信号强度可调。 11.待机功能，通过外部设备串口控制软待机，节能降耗。5层加密数据算法，防非法干扰，保障广播安全。 12.指标： 13.调制频率输出范围：76~108MHz宽范围，按0.1MHz或0.05MHz步进可调 14.调制方式：载频直接调制副载波调制方式：57KHzRDS数据 15.载频允许偏差：≤±500Hz 16.寄生输出：≤-62dB 17.音频预加重：50uS 18.额定频偏：±75KHz 19.射频输出功率：300W 20.★提供无线应急广播系统“环境管理体系认证证书”复印件并加盖厂家公章。 21★提供厂家针对本项目的的厂商授权书、售后服务承诺书和技术参数确认函原件并加盖厂家公章。 |  | 2 | 台 | 4.98 | 9.96 |  |  |
| 2 | 偶极子天线 | 迪士普WEP6012 广州市迪士普音响科技有限公司 | 1.频率范围 88〜108MHz 2.输入阻抗阻抗 50Ω 3.驻波比 <1.5 4.增益 3.5 dBi 5.极化 垂直度 6.最大输入功率 150W 7.水平3dB波束宽度 360° 8.垂直3dB波束宽度 73° 9.高度 990mm 10.辐射振子材料 铝合金 11.连接器 SL16-K 12.主杆直径 Φ30〜Φ40毫米 |  | 2 | 套 | 0.5 | 1 |  |  |
| 3 | 微型智能广播媒体矩阵 | MAG1116 广州市迪士普音响科技有限公司 | 1.★自带≥5.0寸电阻液晶触摸屏，可选中英文界面，内置1G存储；（投标时需提供设备界面截图并加盖厂家厂家公章） 2.1路火警开关及紧急话筒，紧急话筒可紧急和业务寻呼，紧急寻呼时，紧急触发后可拿起进行紧急话筒寻呼；业务寻呼时，即在本机界面选择某个或多个分区后拿起紧急话筒进行寻呼； 3.1个录音播放按键，播放紧急录音，通过面板上的 MIC 或 LINE 接口录音，紧急录音为 MP3 格式录音，可录 10 分钟； 4.背景音源录音，通过面板上的 MIC 或 LINE 接口录音，在配置出厂歌曲时录音可达 4 小时； 5.USB接口：可通过U盘导入配置内容（包括歌曲或定时点等）至本机；也可从本机导出配置内容到U盘，也可拿U盘通过USB升级最新软件；可播放U盘上的音乐节目，仅支持播放MP3音频格式的歌曲； 6.电平指示，为所有信号源输出指示； 7.★具有≥1路RJ45接口（与PC机联机，可随时下载更新歌曲，可远程下载编辑定时点）；（投标时需提供设备接口高清照片并加盖厂家公章） 8.4路定时电源时序器（总功率最大为220V/2000W）和1路短路触发接口（可触发控制时序器）； 9.2路寻呼话筒接口（连接PC1010R），1路背景和1路紧急（寻呼）线路输出，1路无线话筒输入； 10.10路短路触发，告警音源由本机产生，告警电平可高电平（+5V---+24V）或低电平（0V）； 11.可接5台背景功放（每台最大功率为2000W）和1台紧急（寻呼）功放（最大功率为2000W），内置10路分区（总功率最大为2000W，平均每分区最大为200W，每台功放对应2路分区，即第1路功放对应第1，2分区，第2路功放对应第 3，4分区，以此类推.....）； 12.带 4Ω /10W（1kHz ，1%失真度）监听输出。 13.可编辑 5 套定时方案（可按周循环或指定日期定时），每套方案最多可编辑 200 个定时点，每个定时点内容包括内置电源（只有开或关２种状态），分区（只有开或关２种状态），MP3 音源（最多 20 首歌曲）；定时点可设置结束时间； |  | 2 | 台 | 0.98 | 1.96 |  |  |
| 4 | 微型智能化 控制软件 | MAG1100 广州市迪士普音响科技有限公司 | 1.在PC软件中，分别可对主机控制、定时点编辑、分区名设置、主机IP地址设置、背景底色设置，中英文语言选择等多功能进行设置。 2.可对主机设置选择MP3播放节目，播放模式选择，调节音量大小，对歌曲的上一首、播放、停止、下一首等功能操作； 3.可操作主机的分区及电源； 4.监听主机的音源设置； 5.程控或手动切换设置； 6.当前定时点方案设置； 7.可以把本机上的节目歌曲拷贝到主机,也可以从主机上的节目下载到本机。 |  | 2 | 套 | 0.38 | 0.76 |  |  |
| 5 | 播放器 | 迪士普 AVP2701 广州市迪士普音响科技有限公司 | 1.采用高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目； 2.支持播放 CD、VCD、DVD、MP3、WAV 等格式的音乐文件； 3.支持碟片和连接于 USB 接口的移动硬盘，两种方式供给节目源； 4.具有曲目直选功能； 5.具有通电后自动播放功能； 6.支持2路音源信号输出； 7.★需提供中国质量认证中心（CQC）公共广播/消防广播系统检验报告复印件并加盖厂家公章。 |  | 2 | 台 | 0.15 | 0.3 |  |  |
| 6 | 广播寻呼话筒 | 迪士普 AVP610 广州市迪士普音响科技有限公司 | 1.操作便捷，适应不同； 2.支持终端即插即用； 3.具有延时自动关闭功能； 4.可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡） 5.钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10% 6.输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1-频率范围100Hz-15kHz失真度MIC：≤1% |  | 2 | 台 | 0.125 | 0.25 |  |  |
| 7 | 数字PC控制软件 | 迪士普PC1000 | 1.通过PC界面及TCP/IP网络远程电脑集控 2.通过软件控制调谐器进行调频选台 3.通过软件控制前置放大器各独立通道音量和总音量的控制 4.通过软件控制按顺序开启或关闭16路受控设备的电源 |  | 2 | 套 | 0.22 | 0.44 |  |  |
| 8 | 数字调谐器 | 迪士普PC1008RII 广州市迪士普音响科技有限公司 | 1.支持微电脑控制的数字调谐系统。 2.采用轻触式按键控制，VFD显示操作状态。 3.支持AM波段和FM波段各40个电台存储功能，存储电台可随时调用。 4.具有自动搜索存储电台的功能。 5.具有音频信号电平指示。 ★6.具有≥2路RJ45网络接口；（投标时需提供设备接口高清照片并加盖厂家公章） 7.支持电脑远程控制，可通过滑动标尺手动搜索接收频率； |  | 2 | 台 | 0.3 | 0.6 |  |  |
| 9 | 数字前置 放大器 | 迪士普PC1011PIII 广州市迪士普音响科技有限公司 | 1.支持全轻触式按键操作。 2.支持各通道音量独立控制，总音量控制。 3.支持高音和低音音调控制。 4.★自带≥3.4寸显示屏（投标时需提供设备界面截图并加盖厂家公章），支持LCD 高亮度显示各通道的音量刻度位置和数值大小、信号动态幅度、高低音调刻度位置等。 5.支持多个输入/输出口：≥1个非平衡优先话筒口，≥2个非平衡话筒口，≥2个平衡话筒口，≥3个音源非平衡输入口，≥2个音源平衡输入口，≥2个EMC 紧急输入口，≥4个输出口。 6.具有优先功能，自动默音（有强插功能）。 7.内置钟声发生器。 8.★具有≥2路RJ45网络接口；（投标时需提供设备接口高清照片并加盖厂家公章） 9.★支持电脑远程控制，可通过音量调节推子调节话筒音量、总音量和高低音音量大小；（投标时需提供设备功能控制界面功能截图并加盖厂家公章） |  | 2 | 台 | 0.43 | 0.86 |  |  |
| 10 | 数字时序电源控制器 | 迪士普PC1023SII 广州市迪士普音响科技有限公司 | 1.★自带不小于3.4寸LED液晶屏，可显示工作状态及工作电压。（投标时需提供设备界面功能截图并加盖厂家公章） 2.支持按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。 3.支持通过定时器自动控制或人工控制。 4.支持通过短路信号自动打开电源。 5.插座总容量达3.5kVA。 6.★具有≥2路RJ45网络接口；（投标时需提供设备接口高清照片并加盖厂家公章） 7.★支持电脑远程控制，可显示电压值，支持“时序模式”和“开关模式”可选；（投标时需提供设备功能控制界面功能截图并加盖厂家公章） 8.★内置十六路时序电源终端软件，具有“网络控制十六路时序电源终端软件”证书；（投标时需提供证书复印件加盖厂家公章，http://www.ccopyright.com.cn备查） |  | 2 | 台 | 0.46 | 0.92 |  |  |
| 11 | 无线广播适配器 | 迪士普 WEP5528TS 广州市迪士普音响科技有限公司 | 设备支持《县级应急广播系统暂行技术要求》和《调频广播接收机测量方法》GB/T6163-2011 1.集接收、编码和播控管理功能于一体，集成度高。 2.可接收IP、内置节目、FM、卫星接收机、DVD、USB、话筒等信号，可在面板与网管中设置输入信号源的优先级，自动检测并切换信号源，如第一信号源中断后可自动切到第二信号源播出，以此类推,如果第一通道信号恢复则自动切换回去；同时可在面板上快捷切换输入信号源，如话筒、U盘、FM等信号源的切换。并在前面板上有明确的标注。 3.具有电话输入及短信接收功能，具有USB播放功能；电话及短信输入优先级高； 4.本地信源(话筒、U盘、内置节目、线路输入、FM接收信号)播出循环； 5.设备前面板具有4.3寸触摸屏操作、数字按键，状态指示、监听音量、话筒音量的调节旋钮可根据实际情况调节音量大小同时具备话筒输入6.35mm接口和3.5mm耳机接口； 6.设备后面板具有地面、有线、调频信号射频输入、IP（RJ45）输入输出接口、2组音频线路输入，1路音频线路输出，1个RS232串口，1个网管口，1个4G全网通无线手机模块，1路FM输出，2路220V/5A受控电源输出。 7.支持按优先级广播，紧急广播优先播出，可以通过电话、短信、网管进行应急。可在前面板设置电话白名单，只对授权的电话才能接通并应急； 8.具有安全验证功能，采用硬件数字签名模块实现应急信息的处理； 9.具有应急信息(电话、短信、DVD、U盘、话筒输入）存储功能，可将应急广播播出记录存储在设备中，方便查询追溯。 10.具有一键切换应急告警（可以设置为防空警报等，按键后自动播出警报）； 11.具有8套定时方案，每套255个定时点，定时点可以定时收音，u盘，线路1，线路2，内置节目作为节目源，并且指定分区播放； 12.内置监听扬声器，高保真信号源监听； 13.具备信息回传能力，可将设备工作状态、应急广播消息响应情况回传到上级平台； 14.可对音柱、扩大机等终端进行开关机控制、前面板可对音量进行调节； 15.模块化结构设计，安装维修方便，结构外形美观，大方； 16.设计中充分考虑用户的使用环境和条件，可实现24小时工作和无人值守； 17.具有断电记忆功能，当再次开机后设备能自动播放关机前的节目。 18.内置16GB内存作为内置节目源 19.支持240个分区单独修改音量，单独打开终端。 |  | 2 | 台 | 1 | 2 |  |  |
| 12 | 无线广播适配器嵌入式软件 | 迪士普 V1.0 广州市迪士普音响科技有限公司 | 1.集接收、编码和播控管理功能于一体，集成度高。 2.可接收IP、内置节目、FM、卫星接收机、DVD、USB、话筒等信号，可在面板与网管中设置输入信号源的优先级，自动检测并切换信号源，如第一信号源中断后可自动切到第二信号源播出，以此类推,如果第一通道信号恢复则自动切换回去；同时可在面板上快捷切换输入信号源，如话筒、U盘、FM等信号源的切换，并在前面板上有明确的标注。 |  | 2 | 套 | 0.8 | 1.6 |  |  |
| 13 | 监听音箱 | 迪士普AVP4406 广州市迪士普音响科技有限公司 | 1.专注声音品质，倒相式设计，并配有高音、低音双单元，声音层次清晰， 2.圆润通透，清澈明亮，低音强劲。 3.多种功能型号可选：可配合定压功放，实现远距离传输；可直接接入音源播放； 4.满足各种应用环境需求。 5.流线型造型设计，弧形立体分割的箱体与网罩，动感立体。 6.适用于不同场所的装饰风格。 7.喇叭单元：4＂×1，1＂×1 8.工作电压：100V 9.额定功率：20W 10.频响范围：95Hz-20kHz 11.灵敏度（1m，1W）：90±2dB 12.最大声压级（1m）：103±2dB 13.产品尺寸（高×宽×深）：255×176×170mm 14.净重：2.8kg |  | 1 | 对 | 0.18 | 0.18 |  |  |
| 14 | UPS电源主机 | 科士达YDC3330-RT 深圳科士达科技股份有限公司 | 本次招标为UPS 30KVA ，采用高频双变换在线式机架UPS，三进三出，包括整流、逆变、充电和控制系统； 2、UPS要求支持19英寸机架式安装和塔式安装，设备深度不大于800mm，高度不大于3U，请投标方提供具体数据； 3、具有限流功能, 并可做大电流充电、均充、浮充三段式充电, 使电池能快速回充，需提供技术证明文件，并阐述该技术的实现过程； 4、具备直流启动功能，可在无市电的状态下直接启动UPS，满足用户的应急需求； 5、市电输入电压 138~485V 三相五线；输入功率因数≥0.99； 6、输入频率：40-70HZ； 7、输出电压:380(或400/415)±1%； 8、UPS整机输出功率因数：1.0； 9、电池充电电流≥20A，支持外接电池范围：30-50节偶数可调； 10、输出电压相位偏差（正常工作方式和电池逆变方式下输出三相电压的相位差）≤±0.3°，（正常工作）≤±0.3°（电池逆变）； 11、整机效率：≥95%； 12、过载能力：负载≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min，负载正常后自动恢复； 13、通信系统：系统配置标准可选USB/RS232/RS485/旁路反灌接口/干接点接口/并机口/SNMP适配器/电池温度补偿适配器； 14、提供投标产品泰尔认证、节能认证及检测报告； 15、UPS 输出可承受100%之三相不平衡负载，UPS 输出可承受100%之三相不平衡负载，100%不平衡负载输出电压不平衡度应≤3%，提供同系列泰尔检测报告； 16、★为适应沿海城市潮湿多盐环境，UPS机柜具有防潮功能，需要提供UPS防潮设计证明文件扫描件，加盖原厂公章； 17、以上参数要求，需提供产品官方彩页证明其真实性； 18、UPS主机三年免费上门保修，终身维护；要求由厂家进行保修承诺，并提供售后服务承诺函； 19、★要求生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、IECQ QC080000有害物质管理体系认证，提供证书及证明材料扫描件； 20、产品供货时要求提供产品的原厂供货证明原件。 |  | 1 | 套 | 3.6 | 3.6 |  |  |
| 15 | 电池 | 科士达 6-FM-100 深圳科士达科技股份有限公司 | 1、电池类型：采用高性能、高可靠性的全密封阀控式免维铅酸蓄电池：设计寿命为8年，每台机器配置32节100AH电池。 2、蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出； 3、蓄电池阻燃性能：槽、盖的有焰燃烧时间应＜1S，提供投标蓄电池的阻燃检测报告（盖原厂公章）； 4、蓄电池应有制造厂名及商标、型号及规格、极性符号、生产日期及标配端子盖帽，支持到货现场验货。 5、提供投标产品型号的蓄电池中国泰尔实验室认证证书（盖原厂公章）； 6、★为便于统一管理、功能联动及售后服务。要求配套UPS所提供主机，蓄电池为同一品牌；提供蓄电池制造商有效的排污许可证扫描件盖公章，不接受OEM贴牌产品； 7、每节电池需具备防漏液绝缘毯或防护托盘等防漏液措施，需具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计，并提供技术方案及证书证明文件，加盖原厂公章； 8、投标人投标时须提供生产厂家针对于本项目的授权书、售后服务承诺函，要求原厂质保≥3年。 9、产品供货时要求提供产品的原厂供货证明原件。 |  | 32 | 节 | 0.16 | 5.12 |  |  |
| 16 | 电池柜 | 金丰创 C-32 佛山市金丰创电脑有限公司 | 1.结构：组装式，可安装32节100AH电池； 2.带有接地端子和电池开关； 3.表面烤漆防锈； 4.材质：半冷轧钢板或环保镀锌板； 5.颜色：灰色或黑色； |  | 1 | 套 | 0.28 | 0.28 |  |  |
| 17 | 稳压电源 | 爱维达ZTY-30KVA 厦门市爱维达电子有限公司 | 1、工作方式(技术类型)：高精度全自动交流稳压电源； 2、标称容量（W）：三相30KVA； 3、输入电压：320V--430V 4、输出电压：380V+2% 5、源效应：380V+2% 6、负载效应：380V+2% 7、输出过压值：435V+10V 8、响应时间：10ms--30ms 9、效率：≥95% 10、尖峰吸收：输入1000V/3us脉冲输出≤30V 11、附加失真：≤3% 12、功率因素：0.8 13、环境温度：-10℃--40℃ 14、环境湿度：20%--90% 15、绝缘强度：≥2MΩ 16、功能：断电自动切断，以保证精密仪器高端要求（不受电网瞬间冲击); |  | 1 | 套 | 0.65 | 0.65 |  |  |
| 18 | 机柜 | 图腾 G3.6842 深圳市图腾通讯有限公司 | 1、容量：42U 2、尺寸：600mmX800mmX2055mm 3、材质：优质冷轧钢 |  | 1 | 套 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 19 | 同轴电缆 | 国产 50-12 | 50-12同轴电缆 |  | 300 | 米 | 0.008 | 2.4 |  |  |
| 20 | 线材辅材 | 国产 国标 | 电源线、广播音箱线、布线管、莲花线、莲花6.35转头等 |  | 1 | 套 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 21 | 系统集成 | 国产 定制 | 包含设备安装、系统调试、售后服务等 |  | 1 | 项 | 1.8 | 1.8 |  |  |
| 22 | 合计 | 35.68 |  |  |